## oIv lE6ANIC
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ОиВ
1 | Доставка и монтаж на електрически отоплителен панел с електронен термостат, градусна скала за стайна температура с височина 29,5см и мощност 1400W | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на електрически отоплителен панел - водоустойчиво тяло за баня - конвекторен тип, ключON/OFF с височина 29,5см и мощност 1200W | бр | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на електрически отоплителен панел с електронен термостат, градусна скала за стайна температура с височина 29,5см и мощност 800W | бр | 11 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на електрически отоплителен панел с електронен термостат, градусна скала за стайна температура с височина 29,5см и мощност 600W | бр | 4 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на електрически отоплителен панел с електронен термостат, градусна скала за стайна температура с височина 29,5см и мощност 400W | бр | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на електрически отоплителен панел - водоустойчиво тяло за баня - конвекторен тип, ключON/OFF с височина 29,5см и мощност 400W | бр | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на абсорбатор 600м3/ч N=150W | бр | 1 |  | 0
8 | Единични изпитания на отоплително тяло до 800W | бр | 17 |  | 0
9 | Единични изпитания на отоплително тяло до 1200W | бр | 2 |  | 0
10 | Единични изпитания на отоплително тяло до 1400W | бр | 1 |  | 0
11 | Единични изпитания на абсорбатор 150W | бр | 1 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## вът.ел.инст.Лешница
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ВЪТРЕШНИ ЕЛ И-ЦИИ
1.СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на табло електромерно ТЕМО, изработено по приложена схема съгласно нормала на НЕК ЕАД 02-1999год. | БР | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на табло стоманено ламаринен шкаф главно ГРТ, изработено по приложена схема с главен прекъсвач | БР | 1 |  | 0
3 | Монтаж на табло стоманено ламаринен шкаф ТПС. Комплексна доставка с пречиствателната станция | БР | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на табло ТБ бойлер, комплект с вграден контакт тип „Шуко” | БР | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на табло апартаментно ТАп.п.04 кухненски бокс изработени по приложена схема с главен прекъсвач и 10 извода | БР | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на табло апартаментно ТАп.п.07, ТАп.п.08, ТАп.п.09, ТАп.п.10, ТАп.п.22, ТАп.п.25, ТАп.п.26, ТАп.п.27, стая за деца изработени по приложена схема с главен прекъсвач и 5 извода | БР | 8 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на табло апартаментно ТАп.п.15 перално помещение изработени по приложена схема с главен прекъсвач и 12 извода | БР | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на табло апартаментно ТАп.п.20 дежурен персонал изработени по приложена схема с главен прекъсвач и 5извода | БР | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на табло апартаментно ТАп.п.24 коридор изработени по приложена схема с главен прекъсвач и 5 извода | БР | 1 |  | 0
10 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 23 мм под мазилката | М | 26 |  | 0
11 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 36 мм под мазилката | М | 295 |  | 0
12 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 50 мм под мазилката | М | 20 |  | 0
13 | Доставка и изтегляне на кабел 5х25 мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 50 мм захр..ел.табло | М | 20 |  | 0
14 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 36мм | М | 42 |  | 0
15 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х10мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 36мм захр. ел.табла | М | 55 |  | 0
16 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х6мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 36мм захр. ел.табла | М | 200 |  | 0
17 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 23мм захр. ел.табла, ТБ | М | 8 |  | 0
18 | Направа на суха разделка на кабели 5х25 | БР | 2 |  | 0
19 | Направа на суха разделка на кабели 3х4 | БР | 6 |  | 0
20 | Свързване на проводник към съоръжение до 4 мм2 | БР | 18 |  | 0
21 | Свързване на проводник към съоръжение до 6 мм2 | БР | 54 |  | 0
22 | Свързване на проводник към съоръжение до 10 мм2 | БР | 18 |  | 0
23 | Свързване на проводник към съоръжение до 23мм2 | БР | 10 |  | 0
24 | Определяне реда на фазите на кабел НН | БР | 6 |  | 0
25 | Доставка, направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за скоби и крепители | КГ | 60 |  | 0
26 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | М | 20 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на кабелни марки с надписване | БР | 8 |  | 0
29 | Изпитване изолацията на кабел НН с мегер | БР | 4 |  | 0
30 | Изпитване изолацията на кабел НН с повишено напрежение | БР | 4 |  | 0
2.Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на плафониера с луминисцентна лампа 2х18W, 220 V, с електронно пусково регулираща апаратура (ЕПРА) | БР | 47 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на плафониера с луминисцентна лампа 4х18W, 220 V, с електронно пусково регулираща апаратура (ЕПРА) | БР | 11 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на аплик 40W, противовлажен, 220 V, ІР-33, наклонен | БР | 6 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на противовлажен аплик 60W,220V,IP-33,прав | БР | 5 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на декоративен аплик 40W, 220 V, ІР-33, по арх. детаил | БР | 18 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на плафониера с н.м.ч. 40W, 220 V, ІР-33, осветление рампи | БР | 14 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на парков осветител тип “Перла” с к.л.л.2х11W, 220 V, ІР-54, | БР | 3 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на парково стоманено тръбно стълбче с вградена разклонителна кутия с Н=4м | БР | 3 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на плафониера с луминисцентна лампа 1х8W, 220 V, ІР-55, с електронно пусково регулираща апаратура (ЕПРА) с акумулаторна батерия –аварийно осветление | БР | 7 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на ключ, обикновен за скрита инсталация, 6А, 220 V, ІР-23 | БР | 29 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на ключ, девиаторен за скрита инсталация, 6 А, 220 V, ІР-23 | БР | 12 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ключ, сериен за скрита инсталация, 2х6 А, 220 V, ІР-23 | БР | 17 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на ключ, крастат за скрита инсталация, 6 А, 220 V, ІР-23 | БР | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на контакт тип Шуко, противовлажен за скрита инсталация, 2х16 А, 220 V, ІР43-с предпазител против пипане от деца | БР | 59 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на контакт тип Шуко за скрита инсталация 2х25А, 220 V, ІР-20 за ел. печка | БР | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на PVC разклонителна кутия за скрита инсталация | БР | 48 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на PVC конзола за скрита инсталация | БР | 112 |  | 0
18 | Лампен излаз за скрита инсталация с проводник, с медни жила 3х1,5 мм2 РVС изолация изтеглен в РVС тръба със средна дължина 6 м | БР | 104 |  | 0
19 | Контактен излаз с проводник ПВ за скрита инсталация с медни жила 3х2,5 мм2 с РVС изолация, изтеглен в РVС тръба, средна дължина 6 м (контакти и конвектори) | БР | 71 |  | 0
20 | Контактен излаз за скрита инсталация с проводник ПВ с медни жила 3х4 мм2 с РVС изолация , изтеглен в РVС тръба със средна дължина 6 м | БР | 2 |  | 0
21 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | БР | 186 |  | 0
22 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 36мм районо осветление | М | 48 |  | 0
23 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм2 в PVC гофрирана тръба Ф 36мм районо осветление | М | 12 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на стоманена поцинкована тръба 3/4” | М | 6 |  | 0
25 | Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба Ф 36 мм в изкоп | М | 48 |  | 0
26 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | М | 48 |  | 0
0
| 3.Гръмоотводна инсталация |  |  |  | 0
1 | Направа и монтаж на гръмоотводен прът с дължина 4 м | БР | 4 |  | 0
2 | Направа на отвод от поцинкована шина 30/3 мм под топлоизолацията | М | 60 |  | 0
3 | Направа на отвод от поцинкована шина 30/3мм под мазилката на фасадата | М | 15 |  | 0
4 | Направа на отвод от поцинкована шина 40/4 мм | М | 8 |  | 0
5 | Направа на заземител с 3 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 3 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | БР | 4 |  | 0
6 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | М | 48 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия за скрита инсталация с размери 10/10 см за контролна връзка | БР | 4 |  | 0
8 | Направа болтова връзка (тест клема) | БР | 4 |  | 0
9 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 м в изкоп | М | 48 |  | 0
10 | Направа на електроженна заварка | М | 1 |  | 0
11 | Измерване съпротивлението на контур от защитно заземление | БР | 1 |  | 0
12 | Измерване съпротивлението на точка от защитно заземление | БР | 4 |  | 0
4.Заземителна инсталация
| Направа на гъвкави съединения от стоманено поцинковано въже с диаметър 10 мм и кабелни обувки | БР | 4 |  | 0
2 | Направа на заземител с 3 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм – 3 м дълги, свързани помежду си с поцинкована шина 40/4 мм | БР | 2 |  | 0
3 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | М | 24 |  | 0
4 | Направа болтова връзка (тест клема) | БР | 5 |  | 0
5 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 м в изкоп | М | 39 |  | 0
6 | Направа на електроженна заварка | М | 0.5 |  | 0
7 | Измерване съпротивлението на контур от защитно заземление | БР | 2 |  | 0
8 | Измерване съпротивлението на точка от защитно заземление | БР | 2 |  | 0
5.Звънчева инсталация
1 | Монтаж на звънчев излаз | БР | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на звънчев бутон с надпис | БР | 2 |  | 0
3 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 16 мм под мазилката | М | 25 |  | 0
4 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 29мм под мазилката | М | 22 |  | 0
5 | Доставка и изтегляне на телефонен кабел UTP4x2x0,5 мм | М | 25 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ3х1 мм2 | М | 22 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на домашен звънец | БР | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на PVC разклонителна кутия за скрита инсталация | БР | 2 |  | 0
9 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | БР | 12 |  | 0
10 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | М | 22 |  | 0
6.Телефонна инсталация
1 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 16 мм под мазилката | М | 6 |  | 0
2 | Доставка и изтегляне на телефонен кабел UTP4x2x0,5 мм | М | 6 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на PVC разклонителна кутия | БР | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на телефонна розетка двойна | БР | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на стоманена поцинкована тръба с диаметър 1” | М | 18 |  | 0
6 | Направа на изкоп, със зариване и трамбоване, с размери 0,8/0,4 м | М | 18 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на телефонен клемeн (реглетeн) шкаф | БР | 1 |  | 0
7.Домофонна инсталация
1 | Доставка и изтегляне на телефонен кабел UTP4x2x0,5 мм | М | 25 |  | 0
2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ5х1 мм2 | М | 22 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на домофонна слушалка | БР | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на домофонен говорител | БР | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на домофоно табло | БР | 2 |  | 0
6 | Доставка и полагане PVC тръба гофрирана Ф 16мм под мазилка | М | 25 |  | 0
7 | Доставка и полагане PVC тръба гофрирана Ф 29мм под мазилка | М | 22 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на PVC кутия разклонителна скрита инсталация | БР | 2 |  | 0
9 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | БР | 15 |  | 0
8.Кабелна телевизионна инсталация
1 | Доставка и монтаж на контакт телевизионен | БР | 2 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на шнур за телевизия | БР | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на PVC конзола | БР | 2 |  | 0
4 | Доставка и полагане PVC тръба гофрирана Ф 23мм под мазилка | М | 20 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна, кръгла, PVC за скрита инсталация | БР | 2 |  | 0
6 | Доставка на кабел коаксиален РК 75-5-131 | М | 20 |  | 0
7 | Изтегляне на кабел ЗК 75-5-131 в монтирана тръба | М | 20 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на стоманена поцинкована тръба с диаметър 1 1/2” | М | 18 |  | 0
9.Повиквателна уредба
1 | Доставка имонтаж на електрона повиквателна уредба- комплект | БР | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на повиквателен бутон за монтаж в стаите | БР | 14 |  | 0
3 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 16 мм под мазилката | М | 53 |  | 0
4 | Доставка и полагане на PVC тръба гофрирана Ф 36 мм под мазилката | М | 40 |  | 0
5 | Доставка и изтегляне на телефонен кабел UTP4x2x0,5 мм | М | 168 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на зумер | БР | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на PVC разклонителна кутия за скрита инсталация | БР | 8 |  | 0
8 | Свързване на проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | БР | 86 |  | 0
9 | Изпитване и наладка на повиквателна уредба | БР | 1 |  | 0
10. Пожароизвестителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на комплект пожаро-известителна централа с вградено самостоятелно електро захранване, програмируема от вградена клавиатура, часовник и дисплей за минимум 6 шлеифа | БР | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на основа за пожаро-известителен датчик -стандартна основа | БР | 30 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на термичен максимално диференциален пожаро-известителен датчик тип 2020 | БР | 25 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на пламъчен пожаро-известителен датчик тип 2040 | БР | 5 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на ръчен пожаро-известителен датчик тип 2050 | БР | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на щатен кабел 2х1,5 мм2 | М | 460 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на щатен кабел 3х1,5 мм2 | М | 50 |  | 0
8 | Направа на суха разделка на щатен кабел | БР | 120 |  | 0
9 | Свързване на проводник към съоръжение | БР | 280 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор– РС 21М | БР | 20 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на сирена за вътрешен монтаж | БР | 3 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на сирена за външен монтаж | БР | 1 |  | 0
13 | Изпробване и настройка на комплект пожароизвестителна система | БР | 1 |  | 0
14 | Доставка, направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за скоби и крепители | КГ | 30 |  | 0
15 | Двукратно минизиране на стоманена конструкция | М2 | 1 |  | 0
16 | Двукратно боядисване на стоманена конструкция | М2 | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на кабелни марки с надписване | БР | 120 |  | 0
18 | Доставка и полагане на PVC гофрирани тръби ф 23мм | М | 510 |  | 0
19 | Доставка и изтегляне на телефонен кабел UTP 4 x 2 х 0,5 мм | М | 10 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на PVC разклонителна кутия | БР | 10 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## ограда Лешница
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ВЪНШНА ОГРАДА
1 | Изкоп за бет.колове | М3 | 10 |  | 0
2 | Обратен насип от земни маси с трамбоване | М3 | 5 |  | 0
3 | Подложен бетон В 15 за замонолитване на колове | М3 | 5 |  | 0
5 | Бетонови колове за ограда 12/12/240 | БР | 68 |  | 0
6 | Оградна мрежа с h=2.00м | М | 169 |  | 0
7 | Метална пешеходна врата - 100/200 | БР | 2 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## в.пл.Лешница
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
1 | Изкоп за подравняване | М3 | 185 |  | 0
2 | Изкоп ръчен | М3 | 20 |  | 0
3 | Натоварване и извозване на земни маси | М3 | 205 |  | 0
4 | Докарване и полагане на хумос за затревяване | М3 | 205 |  | 0
5 | Пясъчна възглавница под трот.плочи | М3 | 17 |  | 0
6 | Настилка от тротоарни плочи | М2 | 167 |  | 0
7 | Градински бордюри | М | 134 |  | 0
ІІ | ИЗГРЕБНА ЯМА
1 | Машинен изкоп с извозване | М3 | 61 |  | 0
2 | Подложен бетон В12.5 | М3 | 1 |  | 0
3 | Бетон В20 за основи и стени /водоплътен/ | М3 | 10 |  | 0
4 | Бетон В20 за плочи /водоплътен/ | М3 | 3 |  | 0
5 | Кофраж за основи и стени | М2 | 68 |  | 0
6 | Кофраж за плочи | М2 | 9 |  | 0
7 | Заготовка и монтаж на арматура | КГ | 1487 |  | 0
8 | Циментова замазка с фибри | М2 | 9 |  | 0
9 | Хидроизолация от 2пл.горещ битум | М2 | 83 |  | 0
10 | Дървен капак 65/65 | БР | 1 |  | 0
11 | Бетонов капак 65/65 | БР | 1 |  | 0
12 | Стоманена тръба ф159 | М | 4 |  | 0
13 | Стоманено коляно ф159 | БР | 1 |  | 0
14 | Стоманен тройник/тетка/ф159 | БР | 2 |  | 0
15 | Стоманена шапка ф159 | БР | 1 |  | 0
ІІІ | ПОДПОРНА СТЕНА, СТЪЛБИ И УЛИЧНА РАМПА
1 | Изкоп за основи с извозване на 10км | М3 | 25 |  | 0
2 | Бетон В20 за основи | М3 | 25 |  | 0
3 | Бетон В20 за стени и настилка | М3 | 20 |  | 0
4 | Кофраж за стени и стъпала | М2 | 118 |  | 0
5 | Заготовка и монтаж на арматура | КГ | 1800 |  | 0
6 | Шапка от готови бетонови тела | М | 80 |  | 0
7 | Фуга от стиропор | М2 | 8 |  | 0
8 | Метален парапет рампа | М | 15 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## дов.работи Лешница
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Топлоизолация от ФИБРАН 10 см по под | М2 | 286 |  | 0
2 | Пароизолация от PVC фолио | М2 | 286 |  | 0
3 | Армирана циментова замазка 5 см | М2 | 286 |  | 0
4 | Циментова шпакловка | М2 | 263 |  | 0
5 | Настилка от гранитогрес | М2 | 3.6 |  | 0
6 | Цокъл от гранитогрес | М | 5.6 |  | 0
7 | Настилка от гранитогрес грапав | М2 | 26 |  | 0
8 | Цокъл от грапав гранитогрес | М | 16 |  | 0
9 | Настилка от ламиниран паркет | М2 | 26 |  | 0
10 | Первази за лам.паркет | М | 111 |  | 0
11 | Настилка от теракот | М2 | 42 |  | 0
12 | Цокъл от теракотни плочи | М | 9 |  | 0
13 | Гланцирана циментова замазка | М2 | 24 |  | 0
14 | Цокъл от циментова замазка | М | 30 |  | 0
15 | Винилова настилка по под | М2 | 97.5 |  | 0
16 | Цокъл при винилова настилка /PVC первази/ | М | 79 |  | 0
17 | Варова мазилка по стени и тавани | М2 | 143 |  | 0
18 | Варова шпакловка по стени и тавани | М2 | 59 |  | 0
19 | Гипсова мазилка по стени и тавани | М2 | 808 |  | 0
20 | Шпакловка по стени и тавани с колор кит | М2 | 808 |  | 0
21 | Боядисване с латекс по стени и тавани | М2 | 808 |  | 0
22 | Боядисване с влагоуст.латекс по стени и тавани | М2 | 59 |  | 0
23 | Фаянсова облицовка по стени | М2 | 85 |  | 0
24 | Обръщане около отвори с гипсова мазилка и латекс | М | 94.2 |  | 0
25 | Оформяне страници на отвори с фаянс | М | 14.2 |  | 0
26 | PVC ръбохранители | М | 172.2 |  | 0
27 | Преходни подови лайсни | М | 19.3 |  | 0
28 | Ръкохватка по стени за инвалиди на височина 0.85м | М | 13.15 |  | 0
29 | Топлоизолация от мин.вата с алум.фолио по тав.плоча | М2 | 340 |  | 0
30 | Парапети за инвалиди при рампа | М | 30.3 |  | 0
31 | Топлоизолация по стени /фасади/ 7см EPS | М2 | 287 |  | 0
32 | PVC мрежа в/у топлоизолация | М2 | 287 |  | 0
33 | Шпакловка с лепилна и шпакловъчна маса за зал.на PVC мрежа | М2 | 287 |  | 0
34 | Структурна мазилка с грунд | М2 | 189 |  | 0
35 | Обр. стр.на отв.с топлоиз.2см,PVC мрежа,шпакловка и структ.м-ка | М | 128 |  | 0
36 | Д-ка и м-ж PVC ъгли с мрежички за офор. отвори | М | 20 |  | 0
37 | Доставка и монтаж PVC водооткапващ профил | М | 53 |  | 0
38 | Д-ка и монтаж арм. мрежа ф6,5 с дюбели под кам.обл. | M2 | 107 |  | 0
39 | Облицовка по цокъл на фасада с камък | М2 | 98 |  | 0
40 | Капачета от камък над облицовката | М | 89 |  | 0
41 | Д-ка и м-ж на външна PVC дограма | М2 | 41 |  | 0
42 | Д-ка и м-ж на алуминиева дограма | М2 | 10 |  | 0
43 | Д-ка и монтаж на вътрешни интериорни врати | М2 | 32 |  | 0
44 | Капаци за затваряне отвори по тавани | БР | 2 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## озеленяване
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ПОЧИСТВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА
1 | Почистване и подготовка на терена и озеленяване | м2 | 831 |  | 0
2 | Изграждане на основа и полагане на плочопътека от естествен камък на тревна фуга | м | 42 |  | 0
IІ | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
1 | Иглолистни дървета | бр. | 1 |  | 0
2 | Широколистни дървета | бр. | 10 |  | 0
3 | Билки | бр. | 62 |  | 0
4 | Широколистни храсти | бр. | 124 |  | 0
5 | Зацветяване | бр. | 53 |  | 0
6 | Реконструкция на тревни площи | м2 | 650 |  | 0
IIІ | ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ
1 | Д-ка и м-ж на стандартни пейки | бр. | 2 |  | 0
2 | Д-ка и м-ж на кошчета | бр. | 3 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## К-ция лешница
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Машинен изкоп на депо | М3 | 211 |  | 0
2 | Машинен изкоп с извозване на 10 км | М3 | 61 |  | 0
3 | Изкоп ръчен | М3 | 30 |  | 0
4 | Натоварване и извозване на земни маси | М3 | 30 |  | 0
5 | Обратен насип от земни маси с трамбоване | М3 | 211 |  | 0
6 | Насип с трамбован баластра | М3 | 56 |  | 0
7 | PVC фолио под баластрата | М2 | 278 |  | 0
ІІ | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Кофраж за основи | М2 | 183 |  | 0
2 | Кофраж за стени | М2 | 432 |  | 0
3 | Кофраж за плочи | М2 | 407 |  | 0
4 | Кофраж за шайби и колони | М2 | 229 |  | 0
ІІІ | АРМАТУРНИ РАБОТИ
1 | Заготовка и монтаж на арматура | КГ | 9926 |  | 0
ІV | БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Подложен бетон В12.5 | М3 | 8 |  | 0
2 | Бетон В 20 за армирана бетонова настилка за основи | М3 | 28 |  | 0
3 | Бетон В20 за основи | М3 | 33 |  | 0
4 | Бетон В20 за стени | М3 | 62 |  | 0
5 | Бетон В20 за плочи | М3 | 56 |  | 0
6 | Бетон В20 за шайби и колони | М3 | 21 |  | 0
7 | Хидроизолация по бетонови стени и основи | М2 | 308 |  | 0
V | ПОКРИВНИ РАБОТИ
1 | Дървена покривна конструкция | М3 | 18 |  | 0
2 | Импрегниране на дървена покр.конструкция | М2 | 612 |  | 0
3 | Обшивка с OSB плоскости - 18мм | М2 | 442 |  | 0
4 | Летвена обшивка при маии 2/4 | М | 152 |  | 0
5 | Битумен грунд по OSB плосности | М2 | 442 |  | 0
6 | Хидроизолация от 1пл.ус.воалит по покрив | М2 | 442 |  | 0
7 | Покриване с битумни керемиди | М2 | 442 |  | 0
8 | Челни дъски - грундирани и лакирани | М | 99 |  | 0
9 | Дъсчена обшивка на стреха - грунд. и лакирана | М2 | 104 |  | 0
10 | Шапки за комини - двойни | БР | 1 |  | 0
11 | Покривен прозорец с арм.стъкло | БР | 2 |  | 0
12 | Метални планки 8/10/0.4 | БР | 130 |  | 0
13 | Анкери 8/100 | БР | 260 |  | 0
14 | Скоби строителни | БР | 450 |  | 0
VІ | ЗИДАРСКИ РАБОТИ
1 | Тухлена зидария 1тухла от четворки на варов р-р | М3 | 46 |  | 0
2 | Тухлена зидария 1/2 тухла от тухли четворки | М2 | 212 |  | 0
3 | Тухлена зидария за комини 1тухла от един. тухли | М3 | 4 |  | 0
| СТОЙНОСТ: |  |  |  | 0
VІІ | ТЕНЕКЕДЖИСКИ РАБОТИ |  |  |  | 0
1 | Олуци от цветна ламарина | М | 99 |  | 0
2 | Надолучна пола от цветна ламарина | М | 99 |  | 0
3 | Обшивка улама | М | 18 |  | 0
4 | Обшивка комини и капандури от цветна ламарина | М | 12 |  | 0
5 | Водосточни тръби от цветна ламарина | М | 39 |  | 0
6 | Д-ка и монтаж на водосточни казанчета | БР | 13 |  | 0
7 | Есове от цветна ламарина | БР | 26 |  | 0
СТОЙНОСТ:
VІІI | Билборд СТОЙНОСТ: | БР | 1 |  | 0
IX | Подготовка на стр. площадка | БР | 1 |  | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0

## ВиК-Лешница
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ВОДОПРОВОД
1 | Изкоп за водопровод | М3 | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2 | Обратен насип с трамбоване | М3 | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
3 | Пясъчна възглавница под тръбите | М3 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | Сигнална лента над тръбите | М | 17 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
5 | Бетонна шахта с метален капак | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Д-ка и м-ж тръба ПЕВП ф25 | М | 19 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
7 | Доставка и монтаж ППР тръби ф25 | М | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж ППР тръби ф20 | М | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
9 | Топлоизолация на тръби Ф25 | М | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
10 | Също, но ф20 | М | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
11 | Направа водопроводна връзка "жибо" 80/25 | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | Д-ка и м-ж водомер 5м/ч ф25 | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | Мрежест филтър ф25 | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | Обратни клапи ф25 | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | Обратни клапи ф20 | БР | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
16 | СК ф25 с изпразнител | БР | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
17 | СК ф25 без изпразнител | БР | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
18 | СК ф20 без изпразнител | БР | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
19 | Д-ка и м-ж ел. бойлер 200л | БР | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
20 | Проточен бойлер | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Д-ка и м-ж душ батерии с терморегулатор | БР | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на тоалетни батерии | БР | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на кухненски батерии | БР | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
24 | Д-ка и м-ж хоризонтални и вертикални укрепители | БР | 80 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
25 | Улей в тухлен зид | М | 26 |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
26 | Пробиване на отвори | БР | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Изкоп за канализация | М3 | 21 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2 | Обратен насип с трамбоване | М3 | 18 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
3 | Пясъчна възглавница под тръбите | М3 | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4 | Сигнална лента над тръбите | М | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | Д-ка и м-ж РШ ф800 до 2м | БР | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Д-ка и м-ж дебелостенни тръби PVC ф160 | М | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
7 | Също, но ф110 | М | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8 | Д-ка и м-ж обикновени тръби ф110 | М | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж стоманени тръби ф100 | М | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
10 | Минизиране и боядисване същите | М | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11 | Д-ка и м-ж вентирационни шапки за тръби | БР | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
12 | PVC тръби ф50 обикновени | М | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
13 | Д-ка и м-ж PVC ревизии ф110 | БР | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
14 | Също, но ф50 | БР | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
15 | Д-ка и м-ж укрепители | БР | 23 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
16 | Д-ка и м-ж клозетно седало с ниско казанче | БР | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на присъединител | БР | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка | БР | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на кухненска мивка | БР | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж на сифони ф50 с долно оттичане | БР | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСИЧКО СМР без ДДС: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0