## Sheet1
№ по ред | Рег. № и дата на регистриране | № на акт за изключителна ДС на находището на минерална вода | № на акт за публична ДС на съоръженията за минерални води | Находище на МВ (по Приложение №2 към чл.14, т.2 от ЗВ) | Участък от находището | Вид на съоръжението (водовземно, проучвателно или за миниторинг) | Наименование на съоръжението | данни за съоръжението | [12 empty] | данни за санитарно - охранителна зона |  |  | № на Заповед за утвърждаване на ЕР на находището | № на сертификат и/или балнеологична оценка | Състояние на съоръжението | Съоръжението е заведено в активите на БД | Забележка
[8 empty] | Местоположение на съоръжението |  |  |  | Година на изграждане | координати |  | надморска височина на устието (м) | дълбочина (м) | конструктивни характеристики | напор / ниво на водата | данни за устиевото оборудване
[8 empty] | Населено място | Община | Област | Имот № |  | географски координати | геодезически координати (БГС 2005) |  |  |  |  | технически характеристики | състояние на оборудването | геодезически координати | списък на имотите | № на Заповед за определяне на СОЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 451094001/12.01.2007 | 1592/2017 |  | „Хотово” №94 |  | водовземно | Сондаж №Сн-7 | Хотово | Сандански | Благоевград | УПИ I - 151, кв.23 | 1966 | 41°29'55.5" 23°20'07.0" | X 4598277.947 Y 319245.148 | 171.66 | 430.5 | диаметър на експлоатaционната колона - Ǿ 108 мм; интервал на експлоатaционната колона от 0,00 до 291,00 м; водоприемна част - филтри; диаметър на водоприемна част - Ǿ 108 мм; интервал на водоприемна част от 291,80 до 430,50м; | +6,0 | Вкопан каптаж от шахтов тип с вградена измервателна камера. До каптажа е изградена и вкопана помпена камера за евентуално помпане на водата. | няма |  |  |  | РД-757/03.10.2014 | 72/12.10.2017 | лошо | да | Предоставено на община Сандански с Решение №97/10.03.2011 изменено с 220/07.11.2016
2 |  | 1592/2017 |  | „Хотово” №94 |  | водовземно | Сондаж №2920 | Хотово | Санднански | Благоевград | 077014 | 1982 | 41°29'43.3" 23°21'06.3" | X 4597866.548 Y 320610.720 | 214.79 | 432 | Каптиран като чешма с Г-образна желязна тръба отвеждаща водите към бетоново корито. Водите се изливат свободно в дерето. |  | Сондажа е разположен в поземлен имот №077014 по КВС на с. Хотово, съгласно скица №00792/15.12.2016 г. Водата на самоизлив чрез тръба изтича в дере. | няма |  |  |  | РД-757/03.10.2014 |  | добро | не | Предоставено на община Сандански с Решение №97/10.03.2011 изменено с 220/07.11.2016
3 |  | 1585/2016 |  | „Левуново” №40 |  | водовземно | Сондаж №МС-3 | Левуново | Сандански | Благоевград | 000325 | 1958 | 41°29'25.5" 23°17'45.5" | X 4597437.406 Y 315939.732 | 119.47 | 152.3 | диаметър на експлоатaционната колона - Ǿ 245 мм; интервал на експлоатaционната колона от 0,00 до 19,00 м; водоприемна част - филтри; диаметър на водоприемна част - Ǿ 108 мм; интервал на водоприемна част от 84,40 до 152,30м; | самоизлив | Изградена е бетонова каптажна шахта с размери 2,00 х 2,00м и дълбочина 3,00м.Водата се излива в шахтата, от където с подземен етернитов водопровод ф 200мм се отвежда до оранжериите. | добро |  |  |  | РД-1120/26.10.2004 | 73/19.10.2017 | задоволително | да | Предоставено на община Сандански с Решение № 88/08.03.2011 изменено с 239/04.11.2014
4 | 451040002/12.01.2007 | 1585/2016 |  | „Левуново” №40 |  | водовземно | Сондаж №5 хг | Левуново | Сандански | Благоевград | 000325 | 1992 | 41°29'24.6" 23°17'46.1" | X 4597409.283 Y 315952.923 | 124.49 | 300 | диаметър на експлоатaционната колона - Ǿ 299 мм; интервал на експлоатaционната колона от 0,00 до 38,00 м; водоприемна част - филтри; диаметър на водоприемна част - Ǿ 108 мм; интервал на водоприемна част от 148,70 до 182,50м; | помпажно Sдоп.=4,44м до кота 115,69 м | Изградена е бетонова постройка и устието на сондажа е свалено под терена. Бетоновата постройка е с размери 4,60 х 4,00м, с височина над терена 2,50м, а под терена е 3,00м. На устието е монтирана хоризонтална помпа. | няма |  |  |  | РД-1120/26.10.2004 |  | много лошо | да | Предоставено на община Сандански с Решение № 88/08.03.2011 изменено с 239/04.11.2014
5 |  | 1585/2016 |  | „Левуново” №40 |  | за мониторинг | Сондаж №4021 | Левуново | Сандански | Благоевград | 063002 | 1987 | 41°29'11.0" 23°17'56.4" | X 4596983.568 Y 316180.880 | 129.78 | 252 | диаметър на експлоатaционната колона - Ǿ 172 мм; интервал на експлоатaционната колона от 0,00 до 15,00 м; водоприемна част - филтри; диаметър на водоприемна част - Ǿ 132 мм; интервал на водоприемна част от 142,00 до 250,00м; |  | Чрез метална тръба от устието на сондажа водата е изведена през магистралата и свободно се излива в канал. | няма | [5 empty] | добро | да | Предоставено на община Сандански с Решение № 88/08.03.2011 изменено с 239/04.11.2014
6 |  |  |  | „Левуново” №40 |  | водовземно | Сондаж №18 | Левуново | Сандански | Благоевград | [17 empty] | Съоръжението не е открито на терен
Забележка:
Геодезическите координати за Данни на СОЗ са нанесени само на вътрешния пояс (Пояс I)
Легенда:
ВС - ликвидирано/не е открито на терен